桐城师范高等专科学校

学生公寓楼1F接待厅及2F多功能室和图书室和5号楼及10号楼走廊改造，校园文化墙装修说明：

- 装修区域及内容：吊顶面积约为880平米，其他均为文化墙。分为以下部分：

- 学生公寓楼1F门厅接待区墙面做校园文化墙，共计6处学生公寓。（1栋-2栋）/（3栋-4栋）/（5栋-6栋）/（7栋-8栋）/（9栋-10栋）/11栋。

- 学生公寓楼1F进门厅横梁做亚克力标语字两边（内容待定）,共计6处学生公寓。（1栋-2栋）/（3栋-4栋）/（5栋-6栋）/（7栋-8栋）/（9栋-10栋）/11栋。

- 2F连廊过道做校园文化墙两侧（见图纸），共计6处学生公寓过道。（1栋-2栋）/（3栋-4栋）/（5栋-6栋）/（7栋-8栋）/（9栋-10栋）/11栋。

- 2F半开放式休闲区，南北墙做校园文化墙（见图纸），共计6处

- 学生公寓，（1栋-2栋）/（3栋-4栋）/（5栋-6栋）/（7栋-8栋）/（9栋-10栋）/11栋。

- 5、2F多功能室顶面铝方通吊顶及配套灯具及开关电路改造。

- 共计6处学生公寓。（1栋-2栋）/（3栋-4栋）/（5栋-6栋）/（7

- 栋-8栋）/（9栋-10栋）/11栋。

- 6、2F图书室顶面铝方通吊顶及配套灯具及开关电路改造。共

- 计6栋学生公寓。（1栋-2栋）/（3栋-4栋）/（5栋-6栋）/（7

- 栋-8栋）/（9栋-10栋）/11栋。

- 7、2F开放休闲区铝方通吊顶及配套灯具及开关电路改造。共

- 计6处学生公寓。（1栋-2栋）/（3栋-4栋）/（5栋-6栋）/（7

- 栋-8栋）/（9栋-10栋）/11栋。

- 8、5号楼走廊轻钢龙骨隔墙及矿棉板吊顶及灯具电路改造。

- 9、10号楼走廊轻钢龙骨隔墙及矿棉板吊顶及灯具电路改造。

- 二、装修要求：

- 1，2F多功能室和图书室及休闲区铝方通吊顶，窗帘盒木工板基础石膏板面层刮大白刷墙面漆，做好地面保护，轻钢龙骨按标准布置。

- 其余各个区域校园文化墙均为kt板制作，标语字为亚克力标语，内容可参考图纸或甲方提供，由施工方负责后期排版及制作。

3，5号楼及10号楼过道轻钢龙骨隔墙，石膏板面层刮大白刷墙面漆，过道整体600*600矿棉板吊顶及灯具，墙面制作文化墙，具体内容由甲方提供，由施工方负责后期排版及制作。