采购需求

桐城市消防救援大队来我校进行“优化营商环境送服务活动”，活动中，对我校存在的几处消防安全隐患提出了整改意见，目前有2项安全隐患需专业施工队伍进行维修改造。

一、消防主机故障排除，约119处更换零件；

二、图书二楼大厅喷头需改成上喷，约45处。

具体安全隐患情况请各潜在投标人来校现场勘察。