桐城师范高等专科学校2022-2023水暖维修耗材采购清单

服务需求：

- 维修材料，按需分批次送货，并按实结算。

- 要求供货商在接到学校送货通知后，48小时内响应学校供货需求。如遇到抢修等特殊情况，必须及时送货。

- 供货商所提供的维修材料必须质保6个月，在质保期内损坏的，供货商必须无偿更换。

清单如下：

| 序号 | 品名 | 型号/规格/要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 台盆单口龙头 | 15（铜、高度1cm） | 只 | 300 |  |  | 提供样品 |
| 2 | 三角阀 | 15#铜 | 只 | 300 |  |  | 提供样品 |
| 3 | 软管 | 40cm | 只 | 200 |  |  |  |
| 4 | ppr | 20#（4*20*2.8） | 根 | 50 |  |  | 提供样品 |
| 5 | Ppr铜闸阀 | 20# | 只 | 100 |  |  | 提供样品 |
| 6 | 冲水箱 | 蹲便器低位冲水箱（365*120*415，厚度不低于3mm） | 只 | 400 |  |  | 提供样品 |
| 7 | 小便池冲水阀 | 铜、手按 | 只 | 100 |  |  | 提供样品 |
| 8 | 台盆下水 | 不锈钢连波纹管 | 套 | 100 |  |  | 提供样品 |
| 9 | 软管 | 50cm | 根 | 100 |  |  |  |
| 10 | 生料带 | 大卷 | 卷 | 300 |  |  |  |
| 11 | Ppr直接 | 20# | 只 | 100 |  |  | 提供样品 |
| 12 | 三通 | 铜 | 个 | 20 |  |  |  |
| 13 | PVC | 50弯头（国标） | 个 | 100 |  |  |  |
| 14 | PVC | 75弯头（国标） | 个 | 30 |  |  |  |
| 15 | PVC | 110弯头(国标) | 个 | 10 |  |  |  |
| 16 | PVC | 75直接（国标） | 个 | 10 |  |  |  |
| 17 | PVC | 50管（国标）4米 | 根 | 50 |  |  |  |
| 18 | PVC | 50直接（国标） | 个 | 50 |  |  |  |
| 19 | PVC | 75管（国标）4米 | 根 | 10 |  |  |  |
| 20 | PVC | 110管（国标）4米 | 根 | 10 |  |  |  |
| 21 | PVC | 110直接（国标） | 个 | 10 |  |  |  |
| 22 | Ppr | 20快接（国标） | 个 | 30 |  |  |  |
| 23 | ppr | 20快接闸阀(国标) | 个 | 20 |  |  |  |
| 24 | 水龙头 | 加长铜 | 个 | 100 |  |  |  |
| 25 | ppr | 20弯头（国标） | 个 | 100 |  |  |  |
| 26 | 台盆下水管 | 加厚波纹管 | 根 | 400 |  |  | 提供样品 |
| 27 | 铁弯头 | 15# | 个 | 50 |  |  |  |
| 28 | 铁三通 | 15# | 个 | 20 |  |  |  |
| 29 | 铁外丝 | 15# | 个 | 20 |  |  |  |
| 30 | 台上盆 | 52*46 | 个 | 20 |  |  |  |
| 31 | PVC | 160伸缩节 | 个 | 20 |  |  |  |
| 32 | PVC | 160直通 | 个 | 20 |  |  |  |
| 33 | PVC | 110伸缩节 | 个 | 20 |  |  |  |
| 34 | PVC | 50S湾 | 个 | 20 |  |  |  |
| 35 | PVC | 50P湾 | 个 | 20 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |